Kielce, dnia 16.06.2021 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dostawa wyposażenia dla potrzeb Projektu „Zawodowa lokomotywa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego 
w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach, ul. Jagiellońska 32, 25-608 Kielce

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

Pytanie nr 1.

Z uwagi na bardzo ograniczoną dostępność na rynku sprzętu będącego przedmiotem ww. postępowania proszę 
o odpowiedź na jeszcze jedno pytanie:

Pytanie do Zadania 2 - dostawa wyposażenia dla ucznia kierunku technik mechatronik, poz. 1

Czy z uwagi na niedostępność opisywanego modelu i krótki okres na realizację dostawy (14 dni kalendarzowych od podpisania umowy) Zamawiający dopuszcza alternatywnie (w stosunku do Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia 15.06.2021) poniższy opis:

- Typ wyświetlacza: wyświetlacz cyfrowy

- Maks. Wyświetlacz: 6000

- Poziom bezpieczeństwa: CAT II 1000 V, CAT III 600 V.

- Temperatura pracy: 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉)

- Temperatura przechowywania: -10 ~ 50 ℃ (14 ~ 122 ℉)

- Wilgotność względna: 0 ~ 30 ℃: ≤ 75% RH, 30-40 ℃: ≤50% RH

- Wysokość robocza: 0 ~ 2000 m

- Zakres napięcia DC: 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V

- Zakres napięcia AC: 6 V / 60 V / 600 V / min. 750 V

- Zakres prądu stałego: 60μA / 60mA / 600mA / 20A

- Zakres prądu AC: 60mA / 600mA / 20A

- Zakres rezystancji: 600Ω / 6KΩ / 60KΩ / 600KΩ / 6MΩ / 60MΩ

- Zakres pojemności: 6nF / 60nF / 600nF / 6μF / 60μF / 600μF / 6mF / 60mF / 100mF

- Zakres częstotliwości: 9,999 Hz ~ 10 MHz

- Zakres temperatur: -40 ~ 1000 ° C / -40 ~ 1832 ° F

- Zasilanie: bateria AAA 2 * 1,5 V (brak w zestawie)

- Rozmiar produktu: min. 182 * 87 * 52 mm

- Waga produktu: max. 405g / 14,30 uncji

Zestaw zawiera dodatkowo:

- 1 para przewodów testowych

- 1 sonda czujnika termopary

- 1 instrukcja obsługi

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza multimetr o proponowanych powyżej parametrach technicznych.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania Zamawiający przesuwa termin składania 
i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin to 21.06.2021 r.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

- rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 20.07.2021 r.

- rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 21.06.2021 r. do godz. 09:00.

- rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2021 r. o godzinie 12:00.