Załącznik nr 1

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont szatni uczniowskiej w budynku A szkoły przy ul. Jagiellońskiej 32 wraz ze specyfikacją”

- Demontaż wraz z wywozem (po stronie wykonawcy) istniejących, metalowych boksów rozmieszczonych na całej powierzchni szatni około 80 m² zabudowy.

- Wycięcie, wykucie wylewki, wykonanie instalacji sanitarnej w odległości około 20 mb.

- Wymiana 2 pionów sanitarnych wraz z zalaniem i zatarciem wylewki.

- Gruntowanie, wykonanie nawierzchni z płytek wraz z fugowaniem (płytka gresowa zwykła) – nawierzchnia około 120 m² wraz z cokołem naściennym wysokości około 10cm

- Gruntowanie, wykonanie gładzi oraz dwukrotne malowanie ścian wraz z sufitami – łączna powierzchnia ścian około 300 m².

- Wykonanie zabudowy z płyt OSB oraz płyty gips karton wraz z zagruntowaniem                      i malowaniem - zabudowa długości około 20 m.

- Zagruntowanie wraz z malowaniem parapetów.

- Poszerzenie i rozkucie dwóch sztuk drzwi wraz z zamurowaniem dwóch wnęk po dawnych drzwiach wejściowych.

Termin realizacji w/w prac 31.12.2025 r.